{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":461,"n_cols":15,"rows_kept":461,"merged":[[1,1,1,18],[3,1,3,2],[3,3,3,17],[4,1,6,2],[4,4,4,16],[5,4,5,16],[6,4,6,16],[7,1,7,2],[7,3,7,10],[7,11,7,12],[8,1,8,17],[9,1,9,4],[9,5,9,8],[9,10,9,11],[9,12,9,13],[10,1,10,4],[10,5,10,8],[10,10,10,11],[10,12,10,13],[11,1,11,4],[11,5,11,8],[11,10,11,11],[11,12,11,13],[12,1,12,4],[12,5,12,8],[12,10,12,11],[13,1,13,4],[13,5,13,8],[13,10,13,11],[14,1,14,4],[14,5,14,8],[14,10,14,11],[15,1,15,4],[15,5,15,8],[15,10,15,11],[16,1,16,4],[16,5,16,8],[16,10,16,11],[17,1,17,4],[17,5,17,8],[17,10,17,11],[18,1,18,4],[18,5,18,8],[18,10,18,11],[19,1,19,4],[19,5,19,8],[19,10,19,11],[20,1,20,4],[20,5,20,8],[20,10,20,11],[21,1,21,4],[21,5,21,8],[21,10,21,11],[22,1,22,4],[22,5,22,8],[22,10,22,11],[23,1,23,4],[23,5,23,8],[23,10,23,11],[24,1,24,4],[24,5,24,8],[24,10,24,11],[25,1,25,4],[25,5,25,8],[25,10,25,11],[26,1,26,4],[26,5,26,8],[26,10,26,11],[27,1,27,4],[27,5,27,8],[27,10,27,11],[28,1,28,4],[28,5,28,8],[28,10,28,11],[29,1,29,4],[29,5,29,8],[29,10,29,11],[30,1,30,4],[30,5,30,8],[30,10,30,11],[31,1,31,4],[31,5,31,8],[31,10,31,11],[32,1,32,4],[32,5,32,8],[32,10,32,11],[33,1,33,4],[33,5,33,8],[33,10,33,11],[34,1,34,4],[34,5,34,8],[34,10,34,11],[35,1,35,4],[35,5,35,8],[35,10,35,11],[36,1,36,4],[36,5,36,8],[36,10,36,11],[37,1,37,4],[37,5,37,8],[37,10,37,11],[38,1,38,4],[38,5,38,8],[38,10,38,11],[39,1,39,4],[39,5,39,8],[39,10,39,11],[40,1,40,4],[40,5,40,8],[40,10,40,11],[41,1,41,4],[41,5,41,8],[41,10,41,11],[42,1,42,4],[42,5,42,8],[42,10,42,11],[43,1,43,4],[43,5,43,8],[43,10,43,11],[44,1,44,4],[44,5,44,8],[44,10,44,11],[45,1,45,4],[45,5,45,8],[45,10,45,11],[46,1,46,4],[46,5,46,8],[46,10,46,11],[47,1,47,4],[47,5,47,8],[47,10,47,11],[48,1,48,4],[48,5,48,8],[48,10,48,11],[49,1,49,4],[49,5,49,8],[49,10,49,11],[50,1,50,4],[50,5,50,8],[50,10,50,11],[51,1,51,4],[51,5,51,8],[51,10,51,11],[52,1,52,4],[52,5,52,8],[52,10,52,11],[53,1,53,4],[53,5,53,8],[53,10,53,11],[54,1,54,4],[54,5,54,8],[54,10,54,11],[55,1,55,4],[55,5,55,8],[55,10,55,11],[56,1,56,4],[56,5,56,8],[56,10,56,11],[57,1,57,4],[57,5,57,8],[57,10,57,11],[58,1,58,4],[58,5,58,8],[58,10,58,11],[59,1,59,4],[59,5,59,8],[59,10,59,11],[60,1,60,4],[60,5,60,8],[60,10,60,11],[61,1,61,4],[61,5,61,8],[61,10,61,11],[62,1,62,4],[62,5,62,8],[62,10,62,11],[63,1,63,4],[63,5,63,8],[63,10,63,11],[64,1,64,4],[64,5,64,8],[64,10,64,11],[65,1,65,4],[65,5,65,8],[65,10,65,11],[66,1,66,4],[66,5,66,8],[66,10,66,11],[67,1,67,4],[67,5,67,8],[67,10,67,11],[68,1,68,4],[68,5,68,8],[68,10,68,11],[69,1,69,4],[69,5,69,8],[69,10,69,11],[70,1,70,4],[70,5,70,8],[70,10,70,11],[71,1,71,4],[71,5,71,8],[71,10,71,11],[72,1,72,4],[72,5,72,8],[72,10,72,11],[73,1,73,4],[73,5,73,8],[73,10,73,11],[74,1,74,4],[74,5,74,8],[74,10,74,11],[75,1,75,4],[75,5,75,8],[75,10,75,11],[76,1,76,4],[76,5,76,8],[76,10,76,11],[77,1,77,4],[77,5,77,8],[77,10,77,11],[78,1,78,4],[78,5,78,8],[78,10,78,11],[79,1,79,4],[79,5,79,8],[79,10,79,11],[80,1,80,4],[80,5,80,8],[80,10,80,11],[81,1,81,4],[81,5,81,8],[81,10,81,11],[82,1,82,4],[82,5,82,8],[82,10,82,11],[83,1,83,4],[83,5,83,8],[83,10,83,11],[84,1,84,4],[84,5,84,8],[84,10,84,11],[85,1,85,4],[85,5,85,8],[85,10,85,11],[86,1,86,4],[86,5,86,8],[86,10,86,11],[87,1,87,4],[87,5,87,8],[87,10,87,11],[88,1,88,4],[88,5,88,8],[88,10,88,11],[89,1,89,4],[89,5,89,8],[89,10,89,11],[90,1,90,4],[90,5,90,8],[91,1,91,4],[91,5,91,8],[92,1,92,4],[92,5,92,8],[93,1,93,4],[93,5,93,8],[94,1,94,4],[94,5,94,8],[95,1,95,4],[95,5,95,8],[96,1,96,4],[96,5,96,8],[97,1,97,4],[97,5,97,8],[98,1,98,4],[98,5,98,8],[99,1,99,4],[99,5,99,8],[100,1,100,4],[100,5,100,8],[101,1,101,4],[101,5,101,8],[102,1,102,4],[102,5,102,8],[103,1,103,4],[103,5,103,8],[104,1,104,4],[104,5,104,8],[105,1,105,4],[105,5,105,8],[106,1,106,4],[106,5,106,8],[107,1,107,4],[107,5,107,8],[108,1,108,4],[108,5,108,8],[109,1,109,4],[109,5,109,8],[110,1,110,4],[110,5,110,8],[111,1,111,4],[111,5,111,8],[112,1,112,4],[112,5,112,8],[113,1,113,4],[113,5,113,8],[114,1,114,4],[114,5,114,8],[115,1,115,4],[115,5,115,8],[116,1,116,4],[116,5,116,8],[117,1,117,4],[117,5,117,8],[118,1,118,4],[118,5,118,8],[119,1,119,4],[119,5,119,8],[120,1,120,4],[120,5,120,8],[121,1,121,4],[121,5,121,8],[122,1,122,4],[122,5,122,8],[123,1,123,4],[123,5,123,8],[124,1,124,4],[124,5,124,8],[125,1,125,4],[125,5,125,8],[126,1,126,4],[126,5,126,8],[127,1,127,4],[127,5,127,8],[128,1,128,4],[128,5,128,8],[129,1,129,4],[129,5,129,8],[130,1,130,4],[130,5,130,8],[131,1,131,4],[131,5,131,8],[132,1,132,4],[132,5,132,8],[133,1,133,4],[133,5,133,8],[134,1,134,4],[134,5,134,8],[135,1,135,4],[135,5,135,8],[136,1,136,4],[136,5,136,8],[137,1,137,4],[137,5,137,8],[138,1,138,4],[138,5,138,8],[139,1,139,4],[139,5,139,8],[140,1,140,4],[140,5,140,8],[141,1,141,4],[141,5,141,8],[142,1,142,4],[142,5,142,8],[143,1,143,4],[143,5,143,8],[144,1,144,4],[144,5,144,8],[145,1,145,4],[145,5,145,8],[146,1,146,4],[146,5,146,8],[147,1,147,4],[147,5,147,8],[148,1,148,4],[148,5,148,8],[149,1,149,4],[149,5,149,8],[150,1,150,4],[150,5,150,8],[151,1,151,4],[151,5,151,8],[152,1,152,4],[152,5,152,8],[153,1,153,4],[153,5,153,8],[154,1,154,4],[154,5,154,8],[155,1,155,4],[155,5,155,8],[156,1,156,4],[156,5,156,8],[157,1,157,4],[157,5,157,8],[158,1,158,4],[158,5,158,8],[159,1,159,4],[159,5,159,8],[160,1,160,4],[160,5,160,8],[161,1,161,4],[161,5,161,8],[162,1,162,4],[162,5,162,8],[163,1,163,4],[163,5,163,8],[164,1,164,4],[164,5,164,8],[165,1,165,4],[165,5,165,8],[166,1,166,4],[166,5,166,8],[167,1,167,4],[167,5,167,8],[168,1,168,4],[168,5,168,8],[169,1,169,4],[169,5,169,8],[170,1,170,4],[170,5,170,8],[171,1,171,4],[171,5,171,8],[172,1,172,4],[172,5,172,8],[173,1,173,4],[173,5,173,8],[174,1,174,4],[174,5,174,8],[175,1,175,4],[175,5,175,8],[176,1,176,4],[176,5,176,8],[177,1,177,4],[177,5,177,8],[178,1,178,4],[178,5,178,8],[179,1,179,4],[179,5,179,8],[180,1,180,4],[180,5,180,8],[181,1,181,4],[181,5,181,8],[182,1,182,4],[182,5,182,8],[183,1,183,4],[183,5,183,8],[184,1,184,4],[184,5,184,8],[185,1,185,4],[185,5,185,8],[186,1,186,4],[186,5,186,8],[187,1,187,4],[187,5,187,8],[188,1,188,4],[188,5,188,8],[189,1,189,4],[189,5,189,8],[190,1,190,4],[190,5,190,8],[191,1,191,4],[191,5,191,8],[192,1,192,4],[192,5,192,8],[193,1,193,4],[193,5,193,8],[194,1,194,4],[194,5,194,8],[195,1,195,4],[195,5,195,8],[196,1,196,4],[196,5,196,8],[197,1,197,4],[197,5,197,8],[198,1,198,4],[198,5,198,8],[199,1,199,4],[199,5,199,8],[200,1,200,4],[200,5,200,8],[201,1,201,4],[201,5,201,8],[202,1,202,4],[202,5,202,8],[203,1,203,4],[203,5,203,8],[204,1,204,4],[204,5,204,8],[205,1,205,4],[205,5,205,8],[206,1,206,4],[206,5,206,8],[207,1,207,4],[207,5,207,8],[208,1,208,4],[208,5,208,8],[209,1,209,4],[209,5,209,8],[210,1,210,4],[210,5,210,8],[211,1,211,4],[211,5,211,8],[212,1,212,4],[212,5,212,8],[213,1,213,4],[213,5,213,8],[214,1,214,4],[214,5,214,8],[215,1,215,4],[215,5,215,8],[216,1,216,4],[216,5,216,8],[217,1,217,4],[217,5,217,8],[218,1,218,4],[218,5,218,8],[219,1,219,4],[219,5,219,8],[220,1,220,4],[220,5,220,8],[221,1,221,4],[221,5,221,8],[222,1,222,4],[222,5,222,8],[223,1,223,4],[223,5,223,8],[224,1,224,4],[224,5,224,8],[225,1,225,4],[225,5,225,8],[226,1,226,4],[226,5,226,8],[227,1,227,4],[227,5,227,8],[228,1,228,4],[228,5,228,8],[229,1,229,4],[229,5,229,8],[230,1,230,4],[230,5,230,8],[231,1,231,4],[231,5,231,8],[232,1,232,4],[232,5,232,8],[233,1,233,4],[233,5,233,8],[234,1,234,4],[234,5,234,8],[235,1,235,4],[235,5,235,8],[236,1,236,4],[236,5,236,8],[237,1,237,4],[237,5,237,8],[238,1,238,4],[238,5,238,8],[239,1,239,4],[239,5,239,8],[240,1,240,4],[240,5,240,8],[241,1,241,4],[241,5,241,8],[242,1,242,4],[242,5,242,8],[243,1,243,4],[243,5,243,8],[244,1,244,4],[244,5,244,8],[245,1,245,4],[245,5,245,8],[246,1,246,4],[246,5,246,8],[247,1,247,4],[247,5,247,8],[248,1,248,4],[248,5,248,8],[249,1,249,4],[249,5,249,8],[250,1,250,4],[250,5,250,8],[251,1,251,4],[251,5,251,8],[252,1,252,4],[252,5,252,8],[253,1,253,4],[253,5,253,8],[254,1,254,4],[254,5,254,8],[255,1,255,4],[255,5,255,8],[256,1,256,4],[256,5,256,8],[257,1,257,4],[257,5,257,8],[258,1,258,4],[258,5,258,8],[259,1,259,4],[259,5,259,8],[260,1,260,4],[260,5,260,8],[261,1,261,4],[261,5,261,8],[262,1,262,4],[262,5,262,8],[263,1,263,4],[263,5,263,8],[264,1,264,4],[264,5,264,8],[265,1,265,4],[265,5,265,8],[266,1,266,4],[266,5,266,8],[267,1,267,4],[267,5,267,8],[268,1,268,4],[268,5,268,8],[269,1,269,4],[269,5,269,8],[270,1,270,4],[270,5,270,8],[271,1,271,4],[271,5,271,8],[272,1,272,4],[272,5,272,8],[273,1,273,4],[273,5,273,8],[274,1,274,4],[274,5,274,8],[275,1,275,4],[275,5,275,8],[276,1,276,4],[276,5,276,8],[277,1,277,4],[277,5,277,8],[278,1,278,4],[278,5,278,8],[279,1,279,4],[279,5,279,8],[280,1,280,4],[280,5,280,8],[281,1,281,4],[281,5,281,8],[282,1,282,4],[282,5,282,8],[283,1,283,4],[283,5,283,8],[284,1,284,4],[284,5,284,8],[285,1,285,4],[285,5,285,8],[286,1,286,4],[286,5,286,8],[287,1,287,4],[287,5,287,8],[288,1,288,4],[288,5,288,8],[289,1,289,4],[289,5,289,8],[290,1,290,4],[290,5,290,8],[291,1,291,4],[291,5,291,8],[292,1,292,4],[292,5,292,8],[293,1,293,4],[293,5,293,8],[294,1,294,4],[294,5,294,8],[295,1,295,4],[295,5,295,8],[296,1,296,4],[296,5,296,8],[297,1,297,4],[297,5,297,8],[298,1,298,4],[298,5,298,8],[299,1,299,4],[299,5,299,8],[300,1,300,4],[300,5,300,8],[301,1,301,4],[301,5,301,8],[302,1,302,4],[302,5,302,8],[303,1,303,4],[303,5,303,8],[304,1,304,4],[304,5,304,8],[305,1,305,4],[305,5,305,8],[306,1,306,4],[306,5,306,8],[307,1,307,4],[307,5,307,8],[308,1,308,4],[308,5,308,8],[309,1,309,4],[309,5,309,8],[310,1,310,4],[310,5,310,8],[311,1,311,4],[311,5,311,8],[312,1,312,4],[312,5,312,8],[313,1,313,4],[313,5,313,8],[314,1,314,4],[314,5,314,8],[315,1,315,4],[315,5,315,8],[316,1,316,4],[316,5,316,8],[317,1,317,4],[317,5,317,8],[318,1,318,4],[318,5,318,8],[319,1,319,4],[319,5,319,8],[320,1,320,4],[320,5,320,8],[321,1,321,4],[321,5,321,8],[322,1,322,4],[322,5,322,8],[323,1,323,4],[323,5,323,8],[324,1,324,4],[324,5,324,8],[325,1,325,4],[325,5,325,8],[326,1,326,4],[326,5,326,8],[327,1,327,4],[327,5,327,8],[328,1,328,4],[328,5,328,8],[329,1,329,4],[329,5,329,8],[330,1,330,4],[330,5,330,8],[331,1,331,4],[331,5,331,8],[332,1,332,4],[332,5,332,8],[333,1,333,4],[333,5,333,8],[334,1,334,4],[334,5,334,8],[335,1,335,4],[335,5,335,8],[336,1,336,4],[336,5,336,8],[337,1,337,4],[337,5,337,8],[338,1,338,4],[338,5,338,8],[339,1,339,4],[339,5,339,8],[340,1,340,4],[340,5,340,8],[341,1,341,4],[341,5,341,8],[342,1,342,4],[342,5,342,8],[343,1,343,4],[343,5,343,8],[344,1,344,4],[344,5,344,8],[345,1,345,4],[345,5,345,8],[346,1,346,4],[346,5,346,8],[347,1,347,4],[347,5,347,8],[348,1,348,4],[348,5,348,8],[349,1,349,4],[349,5,349,8],[350,1,350,4],[350,5,350,8],[351,1,351,4],[351,5,351,8],[352,1,352,4],[352,5,352,8],[353,1,353,4],[353,5,353,8],[354,1,354,4],[354,5,354,8],[355,1,355,4],[355,5,355,8],[356,1,356,4],[356,5,356,8],[357,1,357,4],[357,5,357,8],[358,1,358,4],[358,5,358,8],[359,1,359,4],[359,5,359,8],[360,1,360,4],[360,5,360,8],[361,1,361,4],[361,5,361,8],[362,1,362,4],[362,5,362,8],[363,1,363,4],[363,5,363,8],[364,1,364,4],[364,5,364,8],[365,1,365,4],[365,5,365,8],[366,1,366,4],[366,5,366,8],[367,1,367,4],[367,5,367,8],[368,1,368,4],[368,5,368,8],[369,1,369,4],[369,5,369,8],[370,1,370,4],[370,5,370,8],[371,1,371,4],[371,5,371,8],[372,1,372,4],[372,5,372,8],[373,1,373,4],[373,5,373,8],[374,1,374,4],[374,5,374,8],[375,1,375,4],[375,5,375,8],[376,1,376,4],[376,5,376,8],[377,1,377,4],[377,5,377,8],[378,1,378,4],[378,5,378,8],[379,1,379,4],[379,5,379,8],[380,1,380,4],[380,5,380,8],[381,1,381,4],[381,5,381,8],[382,1,382,4],[382,5,382,8],[383,1,383,4],[383,5,383,8],[384,1,384,4],[384,5,384,8],[385,1,385,4],[385,5,385,8],[386,1,386,4],[386,5,386,8],[387,1,387,4],[387,5,387,8],[388,1,388,4],[388,5,388,8],[389,1,389,4],[389,5,389,8],[390,1,390,4],[390,5,390,8],[391,1,391,4],[391,5,391,8],[392,1,392,4],[392,5,392,8],[393,1,393,4],[393,5,393,8],[394,1,394,4],[394,5,394,8],[395,1,395,4],[395,5,395,8],[396,1,396,4],[396,5,396,8],[397,1,397,4],[397,5,397,8],[398,1,398,4],[398,5,398,8],[399,1,399,4],[399,5,399,8],[400,1,400,4],[400,5,400,8],[401,1,401,4],[401,5,401,8],[402,1,402,4],[402,5,402,8],[403,1,403,4],[403,5,403,8],[404,1,404,4],[404,5,404,8],[405,1,405,4],[405,5,405,8],[406,1,406,4],[406,5,406,8],[407,1,407,4],[407,5,407,8],[408,1,408,4],[408,5,408,8],[409,1,409,4],[409,5,409,8],[410,1,410,4],[410,5,410,8],[411,1,411,4],[411,5,411,8],[412,1,412,4],[412,5,412,8],[413,1,413,4],[413,5,413,8],[414,1,414,4],[414,5,414,8],[415,1,415,4],[415,5,415,8],[416,1,416,4],[416,5,416,8],[417,1,417,4],[417,5,417,8],[418,1,418,4],[418,5,418,8],[419,1,419,4],[419,5,419,8],[420,1,420,4],[420,5,420,8],[421,1,421,4],[421,5,421,8],[422,1,422,4],[422,5,422,8],[423,1,423,4],[423,5,423,8],[424,1,424,4],[424,5,424,8],[425,1,425,4],[425,5,425,8],[426,1,426,4],[426,5,426,8],[427,1,427,4],[427,5,427,8],[428,1,428,4],[428,5,428,8],[429,1,429,4],[429,5,429,8],[430,1,430,4],[430,5,430,8],[431,1,431,4],[431,5,431,8],[432,1,432,4],[432,5,432,8],[433,1,433,4],[433,5,433,8],[434,1,434,4],[434,5,434,8],[435,1,435,4],[435,5,435,8],[436,1,436,4],[436,5,436,8],[437,1,437,4],[437,5,437,8],[438,1,438,4],[438,5,438,8],[439,1,439,4],[439,5,439,8],[440,1,440,4],[440,5,440,8],[441,1,441,4],[441,5,441,8],[442,1,442,4],[442,5,442,8],[443,1,443,4],[443,5,443,8],[444,1,444,4],[444,5,444,8],[445,1,445,4],[445,5,445,8],[446,1,446,4],[446,5,446,8],[447,1,447,4],[447,5,447,8],[448,1,448,4],[448,5,448,8],[449,1,449,4],[449,5,449,8],[450,1,450,4],[450,5,450,8],[451,1,451,4],[451,5,451,8],[452,1,452,4],[452,5,452,8],[452,14,452,17],[453,1,453,4],[453,5,453,8],[453,14,453,17],[454,1,454,4],[454,5,454,8],[454,14,454,17],[455,1,455,4],[455,5,455,8],[455,14,455,17],[456,1,456,4],[456,5,456,7],[456,8,456,15],[457,1,457,17],[458,1,458,5],[458,7,458,14],[460,2,460,19]],"merged_total":2256,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
[]
[null,"自行监测开展情况年度报告-2022"]
[]
[null,"企业名称",null,"南京胜科水务有限公司"]
[null,"监测方案\n执行情况"]
[{"$nulls":4},"监测方案经过审核，按要求开展监测"]
[]
[null,"全年生产天数",null,365,{"$nulls":7},"监测天数",null,365]
[null,"全年污染物监测情况"]
[null,"监测点位",{"$nulls":3},"监测项目",{"$nulls":3},"应监测次数②","实际监测次数①",null,"达标次数",null,"超标情况"]
[null,"进水总管",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"进水总管",{"$nulls":3},"PH值",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"进水总管",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"进水总管",{"$nulls":3},"流量",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"进水总管",{"$nulls":3},"总磷",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"进水总管",{"$nulls":3},"总氮",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"钟山进水口",{"$nulls":3},"总氮",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"钟山进水口",{"$nulls":3},"总磷",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"钟山进水口",{"$nulls":3},"流量",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"钟山进水口",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"钟山进水口",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"雨水排放口",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"雨水排放口",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"雨水排放口",{"$nulls":3},"PH值",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"雨水排放口",{"$nulls":3},"悬浮物(SS)",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"悬浮物(SS)",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总氮",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"间-二甲苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总砷",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"乙苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"石油类",{"$nulls":3},12,12,null,12]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"氯离子",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"溶解性总固体",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"水温",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"丙烯腈",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"生化需氧量",{"$nulls":3},12,12,null,12]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总铬",{"$nulls":3},12,12,null,12]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"流量",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"氯苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"氟化物(水)",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"动植物油",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"2.4-二硝基氯苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"六价铬",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"对硝基氯苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"硝基苯类",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总磷",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总汞",{"$nulls":3},12,12,null,12]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总锰",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"硫化物",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"臭气浓度(无量纲)",{"$nulls":3},"/","/",null,"/"]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总铅",{"$nulls":3},12,12,null,12]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"磷酸盐（以P计）",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"苯酚",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"可吸附有机卤化物",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"甲醇",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"PH值",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"二甲苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"对-二甲苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"全盐量",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"色度",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"氯苯类",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"挥发酚",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"二氯甲烷",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"苯并（a）芘",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总镍",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"乙腈",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"甲醛",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总钒",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"甲苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"氨",{"$nulls":3},"/","/",null,"/"]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"吡啶",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"1,2-二氯苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总镉",{"$nulls":3},12,12,null,12]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},365,365,null,365]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总铜",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总锌",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"硫化氢",{"$nulls":3},"/","/",null,"/"]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总有机碳",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"间-甲酚",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"百草枯离子",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"2.4-二氯酚",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"硝酸盐",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"粪大肠菌群数",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"2，4，6-三氯苯酚",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"1，2-二氯乙烷",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"余氯量",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"苯胺类",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"三氯甲烷",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"总银",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"邻-二甲苯",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"总排口",{"$nulls":3},"一氯甲烷",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"事故池废气",{"$nulls":3},"硫化氢",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"事故池废气",{"$nulls":3},"氨",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"事故池废气",{"$nulls":3},"挥发性有机物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"事故池废气",{"$nulls":3},"臭气浓度(无量纲)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"污泥干化废气",{"$nulls":3},"臭气浓度(无量纲)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"污泥干化废气",{"$nulls":3},"挥发性有机物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"污泥干化废气",{"$nulls":3},"氨",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"污泥干化废气",{"$nulls":3},"硫化氢",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"一期废气",{"$nulls":3},"硫化氢",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"一期废气",{"$nulls":3},"氨",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"一期废气",{"$nulls":3},"挥发性有机物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"一期废气",{"$nulls":3},"臭气浓度(无量纲)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"S1",{"$nulls":3},"氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1，1，1-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"镍",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"苯并[b]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"对二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"铜",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1,2-二氯丙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1，1，2，2-四氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"苯并[k]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1,4-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"PH值",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"茚[1,2,3-cd]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"苯并[a]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"乙苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"苯胺类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"二氯甲烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"萘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1，2-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"硝基苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"间二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"苯并[a]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"二苯并[a,h]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"铬",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"三氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"1，1，2-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"邻二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"石油烃（C10-C40）",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S1",{"$nulls":3},"四氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"四氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"石油烃（C10-C40）",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1，1，2-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"邻二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"三氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"铬",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"氯酚类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"二苯并[a,h]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"苯并[a]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"间二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"硝基苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1，2-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"萘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"二氯甲烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"苯胺类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"乙苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"苯并[a]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"茚[1,2,3-cd]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"PH值",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1,4-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"苯并[k]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1，1，2，2-四氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1,2-二氯丙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"铜",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"对二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"镍",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"苯并[b]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1，1，1-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S2",{"$nulls":3},"氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1，2-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1，1，1-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"镍",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"苯并[b]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"对二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"铜",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1,2-二氯丙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1，1，2，2-四氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"苯并[k]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1,4-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"PH值",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"茚[1,2,3-cd]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"苯并[a]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"乙苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"苯胺类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"二氯甲烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"萘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"硝基苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"间二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"苯并[a]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"二苯并[a,h]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"氯酚类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"铬",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"三氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"邻二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"1，1，2-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"石油烃（C10-C40）",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S3",{"$nulls":3},"四氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"四氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"石油烃（C10-C40）",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1，1，2-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"邻二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"三氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"铬",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"氯酚类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"二苯并[a,h]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"苯并[a]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"间二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"硝基苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"萘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1，2-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"二氯甲烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"苯胺类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"乙苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"苯并[a]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"茚[1,2,3-cd]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"PH值",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1,4-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"苯并[k]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1，1，2，2-四氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1,2-二氯丙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"铜",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"对二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"苯并[b]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"镍",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1，1，1-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S4",{"$nulls":3},"氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1，1，1-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"镍",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"苯并[b]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"对二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"铜",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1,2-二氯丙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1，1，2，2-四氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"苯并[k]荧蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1,4-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"PH值",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"茚[1,2,3-cd]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"苯并[a]芘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"乙苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"苯胺类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1，1-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"二氯甲烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1，2-二氯苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"萘",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"硝基苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"间二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"苯并[a]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"二苯并[a,h]蒽",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1,2-二氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"氯酚类",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"铬",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"三氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"邻二甲苯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"1，1，2-三氯乙烷",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"石油烃（C10-C40）",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"S5",{"$nulls":3},"四氯乙烯",{"$nulls":3},1,1,null,1]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"亚硝酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"铬",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"氯化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"总硬度(以CaCO3计)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"铜",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"镍",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"硝酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"氟化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"高锰酸盐指数",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"溶解性总固体",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW1",{"$nulls":3},"pH",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"pH",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"溶解性总固体",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"高锰酸盐指数",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"氟化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"硝酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"镍",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"铜",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"总硬度(以CaCO3计)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"氯化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"铬",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW2",{"$nulls":3},"亚硝酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"亚硝酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"六价铬",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"总镍",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"氯化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"总硬度(以CaCO3计)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"铜",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"硝酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"氟化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"高锰酸盐指数",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"总镉",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"溶解性总固体",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"总铅",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"总砷",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"总汞",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"pH",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW3",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"pH",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"镁",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"总汞",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"钾",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"总铅",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"总砷",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"溶解性总固体",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"氰化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"总镉",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"总铜",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"高锰酸盐指数",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"氟化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"钙",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"硝酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"苯乙烯",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"锌",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"碳酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"总硬度(以CaCO3计)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"氯化物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"碳酸氢根离子",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"总镍",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"六价铬",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"亚硝酸盐",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"SW4",{"$nulls":3},"钠",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂区噪声",{"$nulls":3},"Leq",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"厂界噪声2",{"$nulls":3},"Leq",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"厂界噪声3",{"$nulls":3},"Leq",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"厂界噪声4",{"$nulls":3},"Leq",{"$nulls":3},4,4,null,4]
[null,"厂界废气1",{"$nulls":3},"臭气浓度(无量纲)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气1",{"$nulls":3},"挥发性有机物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气1",{"$nulls":3},"氨",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气1",{"$nulls":3},"硫化氢",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气2",{"$nulls":3},"硫化氢",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气2",{"$nulls":3},"氨",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气2",{"$nulls":3},"臭气浓度(无量纲)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气2",{"$nulls":3},"非甲烷总烃",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气3",{"$nulls":3},"臭气浓度(无量纲)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气3",{"$nulls":3},"氨",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气3",{"$nulls":3},"挥发性有机物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气3",{"$nulls":3},"硫化氢",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气4",{"$nulls":3},"硫化氢",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气4",{"$nulls":3},"挥发性有机物",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气4",{"$nulls":3},"氨",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"厂界废气4",{"$nulls":3},"臭气浓度(无量纲)",{"$nulls":3},2,2,null,2]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"五日生化需氧量",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"总氮",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"六价铬",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"总磷",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"pH值",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"悬浮物",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"石油类",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"水温",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口上游",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"铅",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"汞",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"水温",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"石油类",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"悬浮物",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"pH值",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"氨氮",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"化学需氧量",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"总磷",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"镉",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"六价铬",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"砷",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"总氮",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[null,"排口下游",{"$nulls":3},"五日生化需氧量",{"$nulls":3},3,3,null,3]
[]
[null,"全年废气污染物排放量"]
[]
[]
[null,null,"①如实际监测次数小于应监测次数需附页说明原因\n②应监测次数小于生产天数，需附页说明情况 \n"]