{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":383,"n_cols":24,"rows_kept":383,"merged":[[0,0,0,23],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,8],[1,9,1,14],[1,15,1,20],[1,21,2,21],[1,22,2,22],[1,23,2,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["历史数据_国能垦利生物发电有限公司国能垦利生物发电_2025-03-01 00 至 2025-03-17 23"]
["企业名称","排口名称","监测时间","二氧化硫(mg/M3)",{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/M3)",{"$nulls":5},"颗粒物(mg/M3)",{"$nulls":5},"氧气(%)","流量(m3)","流速"]
[{"$nulls":3},"实测值","折算值","标准值","排放量(kg)","来源","状态","实测值","折算值","标准值","排放量(kg)","来源","状态","实测值","折算值","标准值","排放量(kg)","来源","状态"]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 00",1.27,1.59,50,0.14,"√","正常",39.4,50,100,4.36,"√","正常",3.01,3.82,10,0.332,"√","正常",9.15,110593,12.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 01",1.39,1.68,50,0.156,"√","正常",40.9,49.7,100,4.58,"√","正常",3.03,3.69,10,0.339,"√","正常",8.59,111766,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 02",1.22,1.63,50,0.143,"√","正常",37.8,50.5,100,4.43,"√","正常",3.01,4.07,10,0.353,"√","正常",9.81,117377,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 03",1.44,1.72,50,0.168,"√","正常",44.6,53.9,100,5.2,"√","正常",3.06,3.71,10,0.357,"√","正常",8.58,116541,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 04",1.47,1.77,50,0.165,"√","正常",41.3,49.9,100,4.64,"√","正常",3.07,3.72,10,0.345,"√","正常",8.6,112396,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 05",1.64,1.91,50,0.182,"√","正常",38.8,46.8,100,4.31,"√","正常",3.03,3.65,10,0.336,"√","正常",8.46,110876,12.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 06",2.55,2.73,50,0.281,"√","正常",36.3,40,100,4,"√","正常",2.96,3.27,10,0.326,"√","正常",7.34,110192,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 07",2.78,3.02,50,0.309,"√","正常",37.1,43,100,4.11,"√","正常",3.02,3.5,10,0.335,"√","正常",7.98,110952,12.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 08",1.5,1.75,50,0.171,"√","正常",51.5,61.2,100,5.87,"√","正常",2.97,3.52,10,0.339,"√","正常",8.29,114121,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 09",1.62,2,50,0.186,"√","正常",49.3,61.8,100,5.67,"√","正常",2.85,3.58,10,0.327,"√","正常",8.99,114958,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 10",1.36,1.7,50,0.152,"√","正常",43.4,55.4,100,4.88,"√","正常",2.77,3.55,10,0.311,"√","正常",9.23,112390,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 11",1.46,1.76,50,0.163,"√","正常",48.9,60.6,100,5.47,"√","正常",2.78,3.44,10,0.312,"√","正常",8.77,111933,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 12",1.42,1.71,50,0.158,"√","正常",48.8,59.9,100,5.44,"√","正常",2.79,3.43,10,0.311,"√","正常",8.73,111506,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 13",1.84,2.14,50,0.202,"√","正常",46.4,56.1,100,5.1,"√","正常",2.78,3.35,10,0.305,"√","正常",8.46,109914,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 14",2.14,2.4,50,0.239,"√","正常",47.6,55.4,100,5.3,"√","正常",2.89,3.35,10,0.322,"√","正常",8.02,111367,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 15",1.39,1.78,50,0.158,"√","正常",48.8,62.4,100,5.53,"√","正常",2.91,3.76,10,0.33,"√","正常",9.31,113382,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 16",3.1,3.44,50,0.351,"√","正常",39.3,45.1,100,4.45,"√","正常",3.01,3.48,10,0.341,"√","正常",7.95,113285,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 17",1.91,2.33,50,0.216,"√","正常",35.9,45.5,100,4.06,"√","正常",3.01,3.8,10,0.34,"√","正常",9.02,113127,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 18",1.77,2.45,50,0.203,"√","正常",30.2,45,100,3.47,"√","正常",2.79,4.04,10,0.32,"√","正常",9.92,114843,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 19",1.32,1.71,50,0.153,"√","正常",36,46.6,100,4.17,"√","正常",3.04,3.96,10,0.352,"√","正常",9.41,115707,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 20",1.44,1.89,50,0.167,"√","正常",35,46,100,4.06,"√","正常",3.11,4.12,10,0.361,"√","正常",9.61,115961,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 21",1.47,1.8,50,0.17,"√","正常",37.4,46.7,100,4.35,"√","正常",3.16,3.96,10,0.367,"√","正常",8.97,116149,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 22",1.39,1.7,50,0.159,"√","正常",36.5,45.5,100,4.19,"√","正常",3.12,3.91,10,0.358,"√","正常",8.97,114719,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-01 23",1.57,1.94,50,0.182,"√","正常",35.9,45.1,100,4.15,"√","正常",3.16,3.99,10,0.365,"√","正常",9.06,115716,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 00",2.35,2.72,50,0.276,"√","正常",43.3,51.9,100,5.07,"√","正常",3.16,3.81,10,0.37,"√","正常",8.45,117120,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 01",3.74,4.05,50,0.439,"√","正常",45.5,51.1,100,5.34,"√","正常",3.25,3.65,10,0.382,"√","正常",7.6,117349,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 02",5.79,5.92,50,0.678,"√","正常",43.3,48.3,100,5.07,"√","正常",3.27,3.65,10,0.383,"√","正常",7.47,117189,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 03",4.22,4.45,50,0.492,"√","正常",44.7,49.9,100,5.23,"√","正常",3.23,3.6,10,0.377,"√","正常",7.49,116849,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 04",3.02,3.45,50,0.355,"√","正常",46.8,56.6,100,5.5,"√","正常",3.22,3.9,10,0.379,"√","正常",8.43,117490,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 05",3.42,3.76,50,0.404,"√","正常",49.9,56.3,100,5.9,"√","正常",3.26,3.7,10,0.386,"√","正常",7.7,118311,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 06",4.11,4.49,50,0.503,"√","正常",46.2,52.7,100,5.66,"√","正常",3.18,3.63,10,0.39,"√","正常",7.75,122518,13.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 07",2.48,2.81,50,0.307,"√","正常",40.8,47.2,100,5.05,"√","正常",3.17,3.68,10,0.392,"√","正常",8.02,123779,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 08",2.74,3.2,50,0.333,"√","正常",44.8,54.6,100,5.43,"√","正常",3.23,3.97,10,0.392,"√","正常",8.64,121298,13.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 09",1.6,1.94,50,0.198,"√","正常",46.6,59.8,100,5.75,"√","正常",3.11,4.01,10,0.383,"√","正常",9.23,123429,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 10",2.25,2.59,50,0.276,"√","正常",47.3,58,100,5.8,"√","正常",3.14,3.89,10,0.386,"√","正常",8.69,122766,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 11",2.61,2.89,50,0.322,"√","正常",51.4,59.4,100,6.33,"√","正常",3.18,3.67,10,0.391,"√","正常",7.94,123092,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 12",1.96,2.31,50,0.246,"√","正常",52.4,64.2,100,6.59,"√","正常",3.14,3.86,10,0.395,"√","正常",8.71,125682,13.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 13",2.85,3.29,50,0.358,"√","正常",54.7,65.7,100,6.88,"√","正常",3.24,3.91,10,0.407,"√","正常",8.47,125600,13.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 14",2.7,3.21,50,0.335,"√","正常",50.5,64.6,100,6.26,"√","正常",3.18,4.03,10,0.395,"√","正常",8.73,124041,13.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 15",2.15,2.9,50,0.267,"√","正常",45.2,63,100,5.61,"√","正常",3.2,4.44,10,0.398,"√","正常",9.61,124311,13.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 16",3.11,3.44,50,0.387,"√","正常",46.8,55.8,100,5.83,"√","正常",3.18,3.8,10,0.396,"√","正常",8.32,124479,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 17",1.96,2.6,50,0.246,"√","正常",39.1,58.1,100,4.9,"√","正常",3.21,4.36,10,0.402,"√","正常",9.52,125332,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 18",4.61,4.91,50,0.57,"√","正常",37.3,42.9,100,4.61,"√","正常",3.08,3.57,10,0.381,"√","正常",7.89,123692,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 19",2.53,2.88,50,0.316,"√","正常",39.4,48,100,4.92,"√","正常",3.09,3.81,10,0.386,"√","正常",8.68,124896,13.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 20",2.2,2.54,50,0.275,"√","正常",47.4,58.7,100,5.94,"√","正常",3.14,3.91,10,0.393,"√","正常",8.76,125133,13.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 21",2.22,2.54,50,0.278,"√","正常",47.4,57.1,100,5.94,"√","正常",3.13,3.79,10,0.392,"√","正常",8.5,125259,13.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 22",2.65,2.98,50,0.335,"√","正常",46.6,57.1,100,5.9,"√","正常",3.24,4.02,10,0.41,"√","正常",8.75,126628,14.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-02 23",2.28,2.58,50,0.289,"√","正常",46.8,57.1,100,5.92,"√","正常",3.24,3.97,10,0.41,"√","正常",8.64,126532,14.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 00",3.95,4.28,50,0.482,"√","正常",45.9,56.3,100,5.6,"√","正常",3.27,3.96,10,0.399,"√","正常",8.39,121972,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 01",3.55,3.88,50,0.435,"√","正常",52,62.5,100,6.35,"√","正常",3.27,3.92,10,0.4,"√","正常",8.35,122291,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 02",1.49,1.85,50,0.183,"√","正常",45.7,58.4,100,5.61,"√","正常",3.26,4.17,10,0.401,"√","正常",9.16,122938,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 03",1.54,1.82,50,0.187,"√","正常",47.4,57.6,100,5.78,"√","正常",3.1,3.78,10,0.378,"√","正常",8.6,121758,13.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 04",2,2.32,50,0.247,"√","正常",51.1,63.4,100,6.31,"√","正常",3.28,4.07,10,0.405,"√","正常",8.77,123408,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 05",1.36,1.7,50,0.168,"√","正常",44.5,58,100,5.49,"√","正常",3.25,4.2,10,0.401,"√","正常",9.19,123346,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 06",2.03,2.35,50,0.249,"√","正常",46.8,56.5,100,5.76,"√","正常",3.24,3.9,10,0.398,"√","正常",8.48,123114,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 07",1.08,1.36,50,0.132,"√","正常",43.4,56.6,100,5.32,"√","正常",3.06,4.01,10,0.376,"√","正常",9.47,122582,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 08",2.32,2.59,50,0.284,"√","正常",42.1,50.8,100,5.15,"√","正常",3.06,3.74,10,0.375,"√","正常",8.57,122348,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 09",3.76,4.03,50,0.465,"√","正常",44.3,53.9,100,5.49,"√","正常",3.12,3.84,10,0.387,"√","正常",8.61,123929,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 10",3.56,3.79,50,0.442,"√","正常",46.2,51.7,100,5.73,"√","正常",3.15,3.52,10,0.391,"√","正常",7.49,124186,14.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 11",6.1,6.44,50,0.769,"√","正常",48.3,56,100,6.09,"√","正常",3.15,3.67,10,0.397,"√","正常",7.93,126055,14.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 12",3.16,3.59,50,0.399,"√","正常",50.4,62.5,100,6.37,"√","正常",3.2,3.95,10,0.404,"√","正常",8.69,126447,14.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 13",2.08,2.53,50,0.262,"√","正常",48.9,65,100,6.16,"√","正常",3.18,4.21,10,0.401,"√","正常",9.5,125918,14]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 14",2.91,3.3,50,0.366,"√","正常",41.7,51.3,100,5.24,"√","正常",3.26,4,10,0.41,"√","正常",8.61,125757,14]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 15",3.97,4.26,50,0.496,"√","正常",41.1,48.6,100,5.14,"√","正常",3.15,3.73,10,0.394,"√","正常",8.17,124963,14]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 16",2.59,2.96,50,0.324,"√","正常",45.4,56.4,100,5.66,"√","正常",3.21,4.02,10,0.401,"√","正常",8.84,124798,13.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 17",2.24,2.77,50,0.267,"√","正常",39.3,50.1,100,4.69,"√","正常",3.23,4.14,10,0.385,"√","正常",9.21,119359,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 18",2.91,3.45,50,0.339,"√","正常",42.4,53.6,100,4.94,"√","正常",3.22,4.08,10,0.375,"√","正常",9.02,116534,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 19",4.43,5.08,50,0.512,"√","正常",40.7,49,100,4.71,"√","正常",3.14,3.78,10,0.363,"√","正常",8.42,115591,12.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 20",6.48,8.19,50,0.772,"√","正常",44.1,57.5,100,5.25,"√","正常",3.18,4.14,10,0.379,"√","正常",9.4,119115,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 21",2.57,3.25,50,0.301,"√","正常",43.1,55.1,100,5.06,"√","正常",3.17,4.07,10,0.371,"√","正常",9.24,117289,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 22",1.28,1.55,50,0.148,"√","正常",45.3,56.1,100,5.25,"√","正常",3.05,3.8,10,0.353,"√","正常",8.88,115851,12.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-03 23",1.72,2.07,50,0.198,"√","正常",52.4,64.7,100,6.04,"√","正常",3.17,3.91,10,0.366,"√","正常",8.79,115409,12.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 00",3.59,4.1,50,0.417,"√","正常",50.2,58.8,100,5.84,"√","正常",3.05,3.56,10,0.354,"√","正常",8.11,116314,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 01",4.64,5.12,50,0.538,"√","正常",46.7,52.9,100,5.41,"√","正常",3.21,3.63,10,0.373,"√","正常",7.68,115917,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 02",2.98,3.59,50,0.355,"√","正常",50.4,63.6,100,6.02,"√","正常",3.15,4.01,10,0.375,"√","正常",8.99,119329,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 03",3.55,4.12,50,0.428,"√","正常",49.2,60.1,100,5.92,"√","正常",3.14,3.86,10,0.378,"√","正常",8.53,120348,13.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 04",6.32,7.24,50,0.752,"√","正常",51.8,60.2,100,6.16,"√","正常",3.24,3.76,10,0.385,"√","正常",8.03,118896,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 05",7.75,8.81,50,0.929,"√","正常",55.9,65.3,100,6.7,"√","正常",3.13,3.66,10,0.375,"√","正常",8.08,119819,13.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 06",7.28,8.34,50,0.874,"√","正常",51.8,61,100,6.21,"√","正常",3.25,3.85,10,0.39,"√","正常",8.25,120037,13.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 07",6.16,7.27,50,0.74,"√","正常",51.9,61.9,100,6.23,"√","正常",3.12,3.73,10,0.374,"√","正常",8.41,120060,13.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 08",14.5,16.5,50,1.75,"√","正常",47.9,55.1,100,5.77,"√","正常",3.11,3.65,10,0.375,"√","正常",8.08,120595,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 09",12.7,14.8,50,1.54,"√","正常",39.9,47.4,100,4.83,"√","正常",3.18,3.81,10,0.385,"√","正常",8.36,121053,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 10",12.1,14.4,50,1.49,"√","正常",41,49.2,100,5.04,"√","正常",3.14,3.78,10,0.386,"√","正常",8.5,122978,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 11",13.7,15.8,50,1.66,"√","正常",42.5,50,100,5.18,"√","正常",3.11,3.69,10,0.379,"√","正常",8.26,121775,13.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 12",10.6,12.8,50,1.31,"√","正常",40.7,50.4,100,4.99,"√","正常",3.03,3.77,10,0.372,"√","正常",8.82,122727,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 13",15.4,17.5,50,1.87,"√","正常",42.2,49.4,100,5.12,"√","正常",3.12,3.68,10,0.379,"√","正常",8.21,121448,13.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 14",8.59,10.9,50,1.05,"√","正常",46.1,60.7,100,5.65,"√","正常",3.23,4.21,10,0.395,"√","正常",9.42,122523,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 15",18.4,20.1,50,2.24,"√","正常",31.6,36.6,100,3.84,"√","正常",3.18,3.8,10,0.387,"√","正常",8.24,121598,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 16",13.3,15.1,50,1.58,"√","正常",41.9,49.4,100,4.98,"√","正常",3.13,3.7,10,0.371,"√","正常",8.22,118784,13.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 17",12.6,14.7,50,1.49,"√","正常",50.5,60.2,100,5.97,"√","正常",3.26,3.9,10,0.385,"√","正常",8.33,118194,13.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 18",13.7,15.6,50,1.62,"√","正常",53.4,62.6,100,6.29,"√","正常",3.25,3.81,10,0.383,"√","正常",8.11,117797,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 19",14.6,16.5,50,1.74,"√","正常",49.3,58.3,100,5.88,"√","正常",3.24,3.84,10,0.386,"√","正常",8.18,119104,13.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 20",18.3,21.2,50,2.17,"√","正常",49.9,60,100,5.92,"√","正常",3.26,3.94,10,0.388,"√","正常",8.42,118735,13.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 21",26.8,29.5,50,3.16,"√","正常",50.9,57.6,100,6,"√","正常",3.23,3.66,10,0.38,"√","正常",7.65,117779,13.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 22",18.6,21.8,50,2.27,"√","正常",52.4,62.3,100,6.38,"√","正常",3.26,3.89,10,0.397,"√","正常",8.35,121748,13.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-04 23",17.5,20.5,50,2.13,"√","正常",55,65,100,6.68,"√","正常",3.05,3.61,10,0.371,"√","正常",8.27,121435,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 00",14.9,18.3,50,1.81,"√","正常",50.6,63.1,100,6.14,"√","正常",3.04,3.82,10,0.369,"√","正常",8.95,121331,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 01",13.3,15.9,50,1.62,"√","正常",43.8,53.4,100,5.32,"√","正常",3.13,3.82,10,0.38,"√","正常",8.64,121407,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 02",13.5,16.1,50,1.64,"√","正常",41.7,50.5,100,5.07,"√","正常",3.21,3.9,10,0.39,"√","正常",8.62,121475,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 03",13.7,16.3,50,1.67,"√","正常",42.9,52.4,100,5.24,"√","正常",3.09,3.82,10,0.377,"√","正常",8.74,121925,13.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 04",15.5,17.9,50,1.86,"√","正常",44.2,52.1,100,5.31,"√","正常",3.26,3.86,10,0.392,"√","正常",8.27,120194,13.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 05",16.1,18.2,50,1.94,"√","正常",40.2,47,100,4.83,"√","正常",3.3,3.87,10,0.397,"√","正常",8.07,120161,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 06",9.93,11.7,50,1.2,"√","正常",36.9,44.4,100,4.47,"√","正常",3.13,3.81,10,0.379,"√","正常",8.58,120958,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 07",8.94,10.9,50,1.08,"√","正常",37.4,46.2,100,4.54,"√","正常",3.24,4.04,10,0.394,"√","正常",8.9,121314,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 08",13.5,16.4,50,1.59,"√","正常",51,62.7,100,6.04,"√","正常",3.04,3.76,10,0.36,"√","正常",8.79,118476,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 09",12.9,16.1,50,1.53,"√","正常",45,57,100,5.35,"√","正常",3.13,4,10,0.372,"√","正常",9.16,118791,13.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 10",8.7,11.6,50,1.04,"√","正常",46,61.7,100,5.51,"√","正常",3.18,4.27,10,0.38,"√","正常",9.75,119655,13.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 11",6.36,8.57,50,0.761,"√","正常",43.5,59.2,100,5.2,"√","正常",3.12,4.26,10,0.373,"√","正常",9.95,119544,13.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 12",6.44,8.12,50,0.749,"√","正常",41,52.5,100,4.77,"√","正常",3.15,4.05,10,0.366,"√","正常",9.27,116265,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 13",7.02,8.71,50,0.819,"√","正常",42.2,54.5,100,4.93,"√","正常",3.12,4.05,10,0.365,"√","正常",9.33,116785,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 14",3.09,4.02,50,0.357,"√","正常",37.9,50.2,100,4.38,"√","正常",3.16,4.21,10,0.365,"√","正常",9.66,115626,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 15",1.86,2.39,50,0.211,"√","正常",43.4,56.8,100,4.94,"√","正常",2.98,3.92,10,0.339,"√","正常",9.53,113745,12.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 16",2.11,2.66,50,0.243,"√","正常",44.5,59.1,100,5.12,"√","正常",3.13,4.17,10,0.36,"√","正常",9.68,115028,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 17",1.21,1.68,50,0.135,"√","正常",33.5,46.7,100,3.74,"√","正常",3.04,4.22,10,0.339,"√","正常",10.2,111630,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 18",1.5,1.9,50,0.167,"√","正常",32.1,41.2,100,3.59,"√","正常",2.97,3.83,10,0.332,"√","正常",9.3,111835,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 19",1.31,2.09,50,0.15,"√","正常",33.8,53,100,3.87,"√","正常",3.19,5.04,10,0.366,"√","正常",11,114689,12.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 20",1.92,2.36,50,0.221,"√","正常",45.6,58.5,100,5.23,"√","正常",3.07,3.98,10,0.353,"√","正常",9.3,114785,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 21",1.59,2.01,50,0.184,"√","正常",43.1,57.1,100,4.99,"√","正常",3.15,4.2,10,0.365,"√","正常",9.64,115789,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 22",1.22,1.6,50,0.142,"√","正常",39.3,56.2,100,4.56,"√","正常",3.03,4.26,10,0.352,"√","正常",10.1,116055,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-05 23",1.32,1.65,50,0.151,"√","正常",32.9,43,100,3.77,"√","正常",3.16,4.15,10,0.362,"√","正常",9.43,114535,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 00",2.6,3.08,50,0.304,"√","正常",23.6,30.1,100,2.77,"√","正常",3.2,4.18,10,0.375,"√","正常",9.33,117317,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 01",2.33,2.75,50,0.274,"√","正常",21.8,27.4,100,2.55,"√","正常",3.12,4.02,10,0.365,"√","正常",9.2,117203,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 02",1.72,2.11,50,0.203,"√","正常",19.3,24.7,100,2.27,"√","正常",3.06,4.02,10,0.36,"√","正常",9.36,117748,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 03",1.93,2.53,50,0.228,"√","正常",20.6,29.9,100,2.43,"√","正常",3.06,4.38,10,0.362,"√","正常",9.93,118348,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 04",1.41,1.88,50,0.164,"√","正常",21.2,28.8,100,2.47,"√","正常",3.08,4.22,10,0.358,"√","正常",9.87,116179,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 05",1.53,2.02,50,0.178,"√","正常",21.4,28.4,100,2.49,"√","正常",3.12,4.22,10,0.362,"√","正常",9.73,116031,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 06",1.66,2.05,50,0.195,"√","正常",21.7,27.5,100,2.55,"√","正常",3.29,4.25,10,0.387,"√","正常",9.25,117749,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 07",1.09,1.48,50,0.127,"√","正常",17.9,24.4,100,2.1,"√","正常",3.16,4.36,10,0.37,"√","正常",10,117005,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 08",0.883,1.29,50,0.103,"√","正常",32.7,47.1,100,3.79,"√","正常",3.27,4.74,10,0.38,"√","正常",10.5,116107,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 09",1.25,1.64,50,0.143,"√","正常",46.2,62,100,5.29,"√","正常",3.1,4.18,10,0.356,"√","正常",9.77,114632,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 10",1.03,1.52,50,0.118,"√","正常",38.6,56.9,100,4.43,"√","正常",2.96,4.4,10,0.34,"√","正常",10.8,114713,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 11",1.08,1.48,50,0.122,"√","正常",40.9,57.2,100,4.63,"√","正常",2.89,4.06,10,0.327,"√","正常",10.2,113161,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 12",1.26,1.75,50,0.14,"√","正常",49.4,70.2,100,5.51,"√","正常",2.84,4.04,10,0.317,"√","正常",10.4,111421,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 13",1.32,1.84,50,0.149,"√","正常",45.6,63.8,100,5.12,"√","正常",2.87,4.03,10,0.323,"√","正常",10.3,112397,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 14",1.11,1.6,50,0.124,"√","正常",38.2,55.3,100,4.26,"√","正常",2.98,4.36,10,0.333,"√","正常",10.7,111441,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 15",1.22,1.73,50,0.137,"√","正常",48.8,69.9,100,5.48,"√","正常",2.97,4.28,10,0.334,"√","正常",10.5,112289,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 16",1.4,1.95,50,0.157,"√","正常",15.9,22.3,100,1.78,"√","正常",2.85,4,10,0.318,"√","正常",10.2,111628,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 17",1.11,1.47,50,0.124,"√","正常",26.3,35.6,100,2.94,"√","正常",2.88,3.91,10,0.323,"√","正常",9.86,112001,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 18",1.22,1.63,50,0.138,"√","正常",21.4,29,100,2.41,"√","正常",3.05,4.15,10,0.343,"√","正常",9.93,112658,12.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 19",1.6,2.08,50,0.182,"√","正常",25.5,33.3,100,2.89,"√","正常",2.99,3.95,10,0.339,"√","正常",9.54,113452,12.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 20",1.04,1.36,50,0.117,"√","正常",35.2,47.8,100,3.97,"√","正常",3.01,4.07,10,0.339,"√","正常",9.72,112651,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 21",1.14,1.54,50,0.129,"√","正常",31.8,42.6,100,3.59,"√","正常",3.06,4.14,10,0.346,"√","正常",9.82,112982,12.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 22",1.53,1.94,50,0.173,"√","正常",18.4,23.7,100,2.08,"√","正常",2.99,3.89,10,0.338,"√","正常",9.35,113068,12.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-06 23",1.48,1.88,50,0.167,"√","正常",25.9,33.7,100,2.93,"√","正常",2.99,3.9,10,0.337,"√","正常",9.42,112828,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 00",1.46,1.87,50,0.164,"√","正常",29.4,39.2,100,3.29,"√","正常",2.97,3.96,10,0.333,"√","正常",9.64,112142,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 01",1.46,1.86,50,0.162,"√","正常",30.8,39.3,100,3.41,"√","正常",2.92,3.73,10,0.323,"√","正常",9.24,110742,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 02",1.16,1.56,50,0.129,"√","正常",30.3,40.9,100,3.38,"√","正常",2.95,4,10,0.328,"√","正常",9.9,111331,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 03",1.02,1.35,50,0.114,"√","正常",32.3,42.7,100,3.58,"√","正常",2.97,3.95,10,0.329,"√","正常",9.67,110912,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 04",1.04,1.42,50,0.115,"√","正常",25,33.9,100,2.78,"√","正常",2.96,4.03,10,0.328,"√","正常",9.94,110835,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 05",1.28,1.72,50,0.142,"√","正常",25.2,34,100,2.81,"√","正常",2.99,4.05,10,0.333,"√","正常",9.87,111438,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 06",1.02,1.44,50,0.114,"√","正常",18.3,25.8,100,2.04,"√","正常",2.99,4.23,10,0.333,"√","正常",10.4,111475,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 07",1.08,1.52,50,0.121,"√","正常",28.2,39.5,100,3.13,"√","正常",2.94,4.14,10,0.326,"√","正常",10.3,111112,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 08",1.18,1.51,50,0.131,"√","正常",26.8,35,100,2.98,"√","正常",2.88,3.79,10,0.321,"√","正常",9.5,111240,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 09",1.5,1.79,50,0.166,"√","正常",25.3,30.8,100,2.8,"√","正常",2.86,3.52,10,0.316,"√","正常",8.73,110437,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 10",1.51,1.82,50,0.166,"√","正常",25.8,31.4,100,2.83,"√","正常",2.84,3.47,10,0.312,"√","正常",8.69,109969,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 11",1.11,1.4,50,0.122,"√","正常",23.5,29.6,100,2.58,"√","正常",2.84,3.62,10,0.312,"√","正常",9.18,110176,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 12",1.66,1.94,50,0.183,"√","正常",32.1,40.2,100,3.53,"√","正常",2.84,3.55,10,0.313,"√","正常",8.84,110096,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 13",1.74,2.13,50,0.188,"√","正常",41.7,54,100,4.5,"√","正常",2.81,3.63,10,0.303,"√","正常",9.24,107979,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 14",2.34,2.63,50,0.251,"√","正常",28.9,32.9,100,3.1,"√","正常",2.83,3.24,10,0.304,"√","正常",7.87,107579,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 15",1.9,2.19,50,0.203,"√","正常",18.9,22,100,2.03,"√","正常",2.83,3.35,10,0.304,"√","正常",8.26,107257,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 16",1.43,1.83,50,0.153,"√","正常",21.8,28.2,100,2.33,"√","正常",2.88,3.72,10,0.308,"√","正常",9.29,106873,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 17",1.42,1.76,50,0.154,"√","正常",23.2,28.8,100,2.5,"√","正常",2.86,3.58,10,0.309,"√","正常",8.94,107824,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 18",1.74,2.08,50,0.188,"√","正常",26.4,32,100,2.85,"√","正常",2.8,3.41,10,0.303,"√","正常",8.62,108109,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 19",1.24,1.59,50,0.135,"√","正常",26.3,33.7,100,2.85,"√","正常",2.84,3.65,10,0.307,"√","正常",9.28,108259,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 20",1.22,1.62,50,0.134,"√","正常",29.2,39.2,100,3.19,"√","正常",2.96,3.99,10,0.323,"√","正常",9.78,109248,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 21",1.52,1.95,50,0.166,"√","正常",33.1,42.8,100,3.6,"√","正常",2.98,3.86,10,0.325,"√","正常",9.34,108820,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 22",1.62,1.96,50,0.175,"√","正常",25.5,32.3,100,2.76,"√","正常",3.01,3.86,10,0.326,"√","正常",9.13,108299,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-07 23",1.45,1.82,50,0.158,"√","正常",32.6,41.9,100,3.55,"√","正常",2.99,3.84,10,0.325,"√","正常",9.2,108812,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 00",1.5,1.88,50,0.164,"√","正常",32.4,41.2,100,3.55,"√","正常",3,3.85,10,0.328,"√","正常",9.17,109288,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 01",1.42,1.9,50,0.157,"√","正常",30.4,41,100,3.34,"√","正常",3.02,4.1,10,0.333,"√","正常",9.8,110014,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 02",1.34,1.77,50,0.146,"√","正常",31.9,42.7,100,3.48,"√","正常",2.92,3.95,10,0.318,"√","正常",9.73,109098,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 03",1.44,1.9,50,0.16,"√","正常",30.2,40.3,100,3.35,"√","正常",2.87,3.85,10,0.318,"√","正常",9.73,110887,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 04",1.04,1.43,50,0.115,"√","正常",25.6,35.6,100,2.82,"√","正常",3.05,4.26,10,0.336,"√","正常",10.2,110227,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 05",1.32,1.79,50,0.145,"√","正常",28.1,38,100,3.09,"√","正常",3.06,4.17,10,0.337,"√","正常",9.91,110205,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 06",1.45,1.86,50,0.16,"√","正常",30,38.9,100,3.31,"√","正常",3.03,3.95,10,0.335,"√","正常",9.43,110520,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 07",1.27,1.68,50,0.14,"√","正常",29.9,39,100,3.28,"√","正常",2.9,3.81,10,0.318,"√","正常",9.52,109716,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 08",1.47,1.81,50,0.16,"√","正常",22.6,27.9,100,2.45,"√","正常",2.92,3.65,10,0.318,"√","正常",8.93,108789,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 09",1.82,2.19,50,0.197,"√","正常",26.2,31.9,100,2.83,"√","正常",2.86,3.53,10,0.308,"√","正常",8.78,107827,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 10",2.47,2.91,50,0.264,"√","正常",32.3,39.8,100,3.45,"√","正常",2.82,3.53,10,0.302,"√","正常",8.86,106964,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 11",1.56,1.87,50,0.167,"√","正常",31,37.3,100,3.32,"√","正常",2.81,3.39,10,0.301,"√","正常",8.55,106936,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 12",1.84,2.17,50,0.196,"√","正常",35.7,42.5,100,3.79,"√","正常",2.81,3.34,10,0.298,"√","正常",8.34,106139,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 13",2.62,2.97,50,0.275,"√","正常",47.3,56.2,100,4.96,"√","正常",2.83,3.33,10,0.296,"√","正常",8.14,104836,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 14",1.59,1.95,50,0.169,"√","正常",33.6,41.7,100,3.57,"√","正常",2.86,3.57,10,0.305,"√","正常",8.91,106413,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 15",3.15,3.5,50,0.333,"√","正常",34.3,40.3,100,3.62,"√","正常",2.85,3.42,10,0.301,"√","正常",8.42,105445,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 16",1.6,2,50,0.169,"√","正常",32.2,41.1,100,3.41,"√","正常",2.81,3.57,10,0.297,"√","正常",9.1,105771,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 17",2.11,2.52,50,0.222,"√","正常",33,40.4,100,3.48,"√","正常",2.88,3.6,10,0.304,"√","正常",8.84,105372,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 18",1.43,1.79,50,0.152,"√","正常",26.1,33.3,100,2.78,"√","正常",2.88,3.7,10,0.306,"√","正常",9.23,106324,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 19",1.57,1.92,50,0.168,"√","正常",29.3,36.6,100,3.12,"√","正常",3.06,3.83,10,0.327,"√","正常",8.9,106663,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 20",1.16,1.5,50,0.125,"√","正常",32.2,42.2,100,3.47,"√","正常",3.07,4.02,10,0.33,"√","正常",9.45,107654,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 21",1.67,2.21,50,0.181,"√","正常",30.5,40.7,100,3.32,"√","正常",2.99,4,10,0.325,"√","正常",9.71,108862,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 22",1.56,2.02,50,0.172,"√","正常",28.5,37.7,100,3.13,"√","正常",2.87,3.79,10,0.315,"√","正常",9.53,109869,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-08 23",1.64,2.1,50,0.18,"√","正常",32.9,43.3,100,3.61,"√","正常",2.82,3.72,10,0.31,"√","正常",9.51,109715,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 00",1.95,2.6,50,0.211,"√","正常",34.3,46.5,100,3.71,"√","正常",2.83,3.81,10,0.306,"√","正常",9.78,108202,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 01",1.55,1.92,50,0.17,"√","正常",19.9,24.9,100,2.18,"√","正常",2.93,3.7,10,0.321,"√","正常",9.03,109515,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 02",1.82,2.14,50,0.198,"√","正常",32.9,39.8,100,3.58,"√","正常",3.02,3.66,10,0.328,"√","正常",8.58,108747,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 03",1.79,2.13,50,0.196,"√","正常",35,42.5,100,3.83,"√","正常",3.02,3.71,10,0.33,"√","正常",8.67,109397,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 04",1.58,1.96,50,0.172,"√","正常",29.8,37.4,100,3.25,"√","正常",2.98,3.77,10,0.325,"√","正常",9.07,108965,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 05",1.97,2.39,50,0.216,"√","正常",31.6,38.6,100,3.47,"√","正常",3.03,3.75,10,0.333,"√","正常",8.78,109820,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 06",1.61,1.99,50,0.174,"√","正常",28.5,35.9,100,3.09,"√","正常",3.04,3.86,10,0.329,"√","正常",9.1,108082,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 07",1.87,2.29,50,0.207,"√","正常",25.9,32.3,100,2.87,"√","正常",3.02,3.82,10,0.334,"√","正常",9.04,110591,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 08",1.45,1.86,50,0.16,"√","正常",24.8,31.7,100,2.73,"√","正常",2.86,3.66,10,0.314,"√","正常",9.25,110033,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 09",1.62,2.06,50,0.176,"√","正常",27.8,36.1,100,3.03,"√","正常",2.81,3.67,10,0.307,"√","正常",9.39,108973,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 10",1.58,2.04,50,0.169,"√","正常",26.6,34.6,100,2.85,"√","正常",2.81,3.68,10,0.301,"√","正常",9.4,107200,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 11",1.61,2.07,50,0.173,"√","正常",26.1,34,100,2.8,"√","正常",2.81,3.69,10,0.301,"√","正常",9.45,107199,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 12",1.49,1.9,50,0.157,"√","正常",26.6,34.1,100,2.81,"√","正常",2.76,3.56,10,0.292,"√","正常",9.26,105721,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 13",2.04,2.5,50,0.216,"√","正常",38.8,49,100,4.11,"√","正常",2.81,3.58,10,0.298,"√","正常",9.08,105862,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 14",1.96,2.37,50,0.207,"√","正常",25.8,31.9,100,2.73,"√","正常",2.92,3.66,10,0.309,"√","正常",8.9,105760,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 15",1.45,1.88,50,0.152,"√","正常",24.9,32.6,100,2.61,"√","正常",2.97,3.9,10,0.311,"√","正常",9.52,104876,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 16",2.27,2.68,50,0.245,"√","正常",26.1,32.3,100,2.81,"√","正常",2.83,3.52,10,0.305,"√","正常",8.83,107778,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 17",4.88,5.33,50,0.548,"√","正常",31.7,35.8,100,3.57,"√","正常",2.89,3.29,10,0.325,"√","正常",7.73,112492,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 18",2.21,2.62,50,0.242,"√","正常",28.7,36.3,100,3.14,"√","正常",3.01,3.86,10,0.329,"√","正常",9.09,109406,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 19",2.32,2.77,50,0.252,"√","正常",28.8,36,100,3.13,"√","正常",3.01,3.81,10,0.327,"√","正常",9,108726,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 20",2.24,2.72,50,0.247,"√","正常",31.5,39.7,100,3.47,"√","正常",3.03,3.86,10,0.334,"√","正常",9.12,110245,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 21",2.7,3.16,50,0.301,"√","正常",32,38.4,100,3.56,"√","正常",3.07,3.72,10,0.342,"√","正常",8.54,111429,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 22",3.46,4.03,50,0.386,"√","正常",32.5,39.1,100,3.62,"√","正常",3.05,3.7,10,0.341,"√","正常",8.54,111630,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-09 23",4.75,5.37,50,0.533,"√","正常",32.8,38.3,100,3.68,"√","正常",3.03,3.55,10,0.34,"√","正常",8.15,112208,12.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 00",1.56,2.06,50,0.178,"√","正常",28.9,39,100,3.3,"√","正常",3.03,4.11,10,0.346,"√","正常",9.81,113951,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 01",1.92,2.53,50,0.22,"√","正常",28,37.4,100,3.19,"√","正常",3.05,4.09,10,0.348,"√","正常",9.75,114201,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 02",1.56,2.03,50,0.179,"√","正常",30.8,40.3,100,3.54,"√","正常",3.03,3.99,10,0.348,"√","正常",9.51,114920,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 03",1.91,2.35,50,0.218,"√","正常",33.5,42.6,100,3.83,"√","正常",3,3.83,10,0.344,"√","正常",9.13,114588,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 04",2.1,2.54,50,0.239,"√","正常",30.8,38.3,100,3.5,"√","正常",3.04,3.81,10,0.346,"√","正常",8.92,113648,12.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 05",1.54,1.93,50,0.174,"√","正常",28.1,37.1,100,3.18,"√","正常",3.02,4.01,10,0.342,"√","正常",9.57,113153,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 06",1.46,1.81,50,0.165,"√","正常",27.8,35.7,100,3.15,"√","正常",3.06,3.91,10,0.346,"√","正常",9.16,113078,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 07",2.97,3.4,50,0.337,"√","正常",37.9,45.3,100,4.29,"√","正常",3.06,3.71,10,0.346,"√","正常",8.51,113249,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 08",2.41,2.73,50,0.278,"√","正常",30.3,40.2,100,3.5,"√","正常",2.97,3.73,10,0.343,"√","正常",8.65,115387,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 09",1.92,2.25,50,0.223,"√","正常",30.5,37.1,100,3.54,"√","正常",2.85,3.46,10,0.331,"√","正常",8.54,116209,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 10",2.09,2.44,50,0.239,"√","正常",31.7,38,100,3.63,"√","正常",2.83,3.42,10,0.324,"√","正常",8.49,114532,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 11",1.92,2.34,50,0.217,"√","正常",27.7,35,100,3.13,"√","正常",2.81,3.6,10,0.318,"√","正常",9.14,113193,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 12",2.04,2.42,50,0.227,"√","正常",28.4,34.9,100,3.15,"√","正常",2.79,3.45,10,0.31,"√","正常",8.75,111171,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 13",1.76,2.22,50,0.198,"√","正常",29.5,37.7,100,3.31,"√","正常",2.77,3.55,10,0.311,"√","正常",9.23,112375,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 14",2.2,2.78,50,0.246,"√","正常",27.8,36.7,100,3.11,"√","正常",2.78,3.63,10,0.311,"√","正常",9.31,112020,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 15",1.42,1.86,50,0.156,"√","正常",25.2,34.3,100,2.75,"√","正常",2.77,3.75,10,0.303,"√","正常",9.73,109298,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 16",2.06,2.58,50,0.235,"√","正常",24,31.1,100,2.73,"√","正常",2.8,3.64,10,0.318,"√","正常",9.28,113867,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 17",2.94,3.34,50,0.333,"√","正常",23.2,27.6,100,2.63,"√","正常",2.82,3.43,10,0.319,"√","正常",8.53,113299,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 18",2.59,3.07,50,0.294,"√","正常",29.7,37,100,3.37,"√","正常",2.89,3.62,10,0.328,"√","正常",8.8,113432,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 19",2.31,2.76,50,0.263,"√","正常",27.1,33.8,100,3.09,"√","正常",3.02,3.82,10,0.344,"√","正常",8.97,113921,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 20",2.32,2.67,50,0.267,"√","正常",32.6,38.5,100,3.74,"√","正常",2.99,3.55,10,0.344,"√","正常",8.27,114840,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 21",2.35,2.67,50,0.272,"√","正常",32.9,39.5,100,3.8,"√","正常",2.99,3.62,10,0.345,"√","正常",8.5,115546,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 22",1.67,2.08,50,0.19,"√","正常",26,32.8,100,2.96,"√","正常",2.91,3.71,10,0.332,"√","正常",9.1,113935,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-10 23",1.77,2.09,50,0.202,"√","正常",25.7,31.8,100,2.94,"√","正常",2.98,3.72,10,0.341,"√","正常",8.86,114439,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 00",2.08,2.46,50,0.239,"√","正常",27.1,32.9,100,3.11,"√","正常",3.03,3.71,10,0.348,"√","正常",8.62,114891,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 01",1.88,2.33,50,0.217,"√","正常",25.8,32.5,100,2.97,"√","正常",3.03,3.86,10,0.349,"√","正常",9.11,115133,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 02",2.08,2.52,50,0.239,"√","正常",27.5,34.8,100,3.17,"√","正常",3.04,3.88,10,0.351,"√","正常",9.07,115351,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 03",2.58,2.91,50,0.294,"√","正常",27.1,31.2,100,3.1,"√","正常",2.99,3.47,10,0.342,"√","正常",7.99,114113,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 04",2.4,2.81,50,0.277,"√","正常",31.5,38,100,3.65,"√","正常",3.02,3.66,10,0.35,"√","正常",8.49,115824,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 05",2.01,2.37,50,0.234,"√","正常",34.9,42.7,100,4.06,"√","正常",3.07,3.77,10,0.357,"√","正常",8.7,116343,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 06",1.6,2.1,50,0.187,"√","正常",30.5,40.9,100,3.57,"√","正常",3.02,4.08,10,0.354,"√","正常",9.73,117202,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 07",1.76,2.19,50,0.204,"√","正常",30.9,39.4,100,3.57,"√","正常",2.95,3.76,10,0.341,"√","正常",9.17,115642,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 08",1.73,2.06,50,0.199,"√","正常",28.9,36.3,100,3.33,"√","正常",2.85,3.61,10,0.329,"√","正常",9,115413,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 09",1.7,2.09,50,0.194,"√","正常",27.6,35,100,3.15,"√","正常",2.81,3.58,10,0.321,"√","正常",9.14,114409,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 10",2.06,2.52,50,0.237,"√","正常",29.5,37,100,3.4,"√","正常",2.82,3.53,10,0.324,"√","正常",8.95,114929,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 11",1.76,2.12,50,0.198,"√","正常",28.9,35.6,100,3.26,"√","正常",2.77,3.42,10,0.312,"√","正常",8.77,112637,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 12",2.04,2.47,50,0.229,"√","正常",29.6,36.9,100,3.32,"√","正常",2.75,3.45,10,0.309,"√","正常",8.94,112268,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 13",1.7,2.07,50,0.192,"√","正常",30.2,37.8,100,3.41,"√","正常",2.77,3.48,10,0.313,"√","正常",8.97,112963,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 14",1.72,2.17,50,0.191,"√","正常",35.2,44.9,100,3.92,"√","正常",2.96,3.78,10,0.33,"√","正常",9.13,111264,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 15",2.52,2.9,50,0.278,"√","正常",36.4,44.7,100,4.03,"√","正常",2.93,3.61,10,0.324,"√","正常",8.68,110651,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 16",2.6,3,50,0.28,"√","正常",36.2,44.2,100,3.9,"√","正常",2.83,3.48,10,0.305,"√","正常",8.68,107778,12.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 17",4.42,4.72,50,0.487,"√","正常",36.9,40.7,100,4.07,"√","正常",2.93,3.25,10,0.323,"√","正常",7.39,110236,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 18",1.58,1.98,50,0.178,"√","正常",28.2,36.3,100,3.19,"√","正常",3.06,3.96,10,0.346,"√","正常",9.29,112903,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 19",1.32,1.7,50,0.15,"√","正常",28.2,36.7,100,3.19,"√","正常",2.97,3.86,10,0.336,"√","正常",9.43,113343,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 20",1.25,1.58,50,0.141,"√","正常",32.4,41.7,100,3.67,"√","正常",2.95,3.8,10,0.334,"√","正常",9.32,113306,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 21",1.2,1.56,50,0.136,"√","正常",28.9,39.3,100,3.3,"√","正常",3.01,4.06,10,0.344,"√","正常",9.77,114127,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 22",1.44,1.76,50,0.162,"√","正常",28.4,35.1,100,3.2,"√","正常",3.03,3.76,10,0.341,"√","正常",8.86,112588,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-11 23",1.86,2.17,50,0.21,"√","正常",32.9,38.7,100,3.7,"√","正常",3.02,3.57,10,0.34,"√","正常",8.28,112732,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 00",1.36,1.77,50,0.153,"√","正常",41.1,54.8,100,4.64,"√","正常",3.03,4.03,10,0.342,"√","正常",9.65,113148,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 01",1.59,2,50,0.181,"√","正常",44.2,57.1,100,5.04,"√","正常",2.91,3.75,10,0.332,"√","正常",9.31,114114,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 02",1.34,1.78,50,0.154,"√","正常",45.8,61.8,100,5.28,"√","正常",3.01,4.06,10,0.347,"√","正常",9.83,115308,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 03",1.26,1.66,50,0.145,"√","正常",46.2,61.9,100,5.32,"√","正常",3.05,4.07,10,0.351,"√","正常",9.7,115161,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 04",1.55,1.89,50,0.178,"√","正常",48.8,60.8,100,5.62,"√","正常",3.08,3.83,10,0.355,"√","正常",8.89,115191,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 05",1.13,1.5,50,0.132,"√","正常",45.4,60.4,100,5.28,"√","正常",3.09,4.11,10,0.359,"√","正常",9.67,116288,13.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 06",1.27,1.78,50,0.148,"√","正常",37.4,53,100,4.36,"√","正常",3.07,4.38,10,0.358,"√","正常",10.4,116492,13]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 07",1.31,1.79,50,0.154,"√","正常",43.5,60,100,5.1,"√","正常",3.08,4.25,10,0.362,"√","正常",10.1,117369,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 08",5.11,5.37,50,0.62,"√","正常",62.5,70.1,100,7.58,"√","正常",2.94,3.31,10,0.357,"√","正常",7.52,121365,13.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 09",9.53,9.59,50,1.17,"√","正常",51.7,53.8,100,6.33,"√","正常",2.97,3.09,10,0.363,"√","正常",6.53,122408,14.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 10",6.54,6.71,50,0.819,"√","正常",43,46.1,100,5.39,"√","正常",3.03,3.24,10,0.379,"√","正常",6.91,125211,14.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 11",4.82,5.03,50,0.596,"√","正常",53.2,57.5,100,6.57,"√","正常",2.95,3.19,10,0.364,"√","正常",7.09,123591,14.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 12",3.33,3.67,50,0.416,"√","正常",54.1,65.7,100,6.75,"√","正常",2.99,3.56,10,0.374,"√","正常",7.9,124881,14.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 13",3.14,3.38,50,0.392,"√","正常",67,75.3,100,8.37,"√","正常",3,3.35,10,0.375,"√","正常",7.51,124898,14.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 14",6.83,6.92,50,0.857,"√","正常",41.9,44,100,5.26,"√","正常",3.08,3.21,10,0.386,"√","正常",6.59,125433,14.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 15",6.12,6.3,50,0.764,"√","正常",40.3,43.6,100,5.04,"√","正常",3.19,3.46,10,0.399,"√","正常",7.08,124977,14.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 16",10.3,10.3,50,1.3,"√","正常",49.2,50.5,100,6.19,"√","正常",3.16,3.23,10,0.397,"√","正常",6.33,125682,14.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 17",30.7,29.5,50,3.76,"√","正常",48,47.2,100,5.88,"√","正常",3.17,3.12,10,0.388,"√","正常",5.73,122455,14.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 18",6.88,7.25,50,0.879,"√","正常",61.7,67.5,100,7.88,"√","正常",3.06,3.38,10,0.39,"√","正常",7.35,127698,15]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 19",6.12,6.32,50,0.769,"√","正常",65,75.9,100,8.17,"√","正常",2.94,3.39,10,0.369,"√","正常",7.62,125692,14.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 20",4.53,4.95,50,0.574,"√","正常",28.8,34.4,100,3.65,"√","正常",3.06,3.79,10,0.387,"√","正常",8.53,126615,14.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 21",4.54,5.3,50,0.519,"√","正常",34,51.9,100,3.88,"√","正常",2.99,4.45,10,0.341,"√","正常",10.4,114316,13.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 22",13.3,13.2,50,1.72,"√","正常",60.3,62.2,100,7.78,"√","正常",2.95,3,10,0.381,"√","正常",6.2,128954,15.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-12 23",6.34,6.6,50,0.822,"√","正常",65,70.9,100,8.43,"√","正常",3.05,3.31,10,0.396,"√","正常",7.14,129645,15.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 00",7.91,8.13,50,1.03,"√","正常",52.9,56.3,100,6.87,"√","正常",3,3.19,10,0.39,"√","正常",6.84,129856,15.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 01",6.5,6.7,50,0.853,"√","正常",51.1,56,100,6.7,"√","正常",3.07,3.32,10,0.403,"√","正常",7.06,131250,15.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 02",9.18,9.66,50,1.2,"√","正常",38.5,41.2,100,5.01,"√","正常",3.04,3.27,10,0.396,"√","正常",7,130286,15.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 03",7.24,7.66,50,0.931,"√","正常",37,40.8,100,4.77,"√","正常",3.09,3.4,10,0.397,"√","正常",7.34,128729,15.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 04",4.49,5.03,50,0.584,"√","正常",61.4,71.8,100,7.98,"√","正常",3.06,3.58,10,0.397,"√","正常",8.07,129949,15.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 05",4.58,4.82,50,0.595,"√","正常",60.8,66.9,100,7.88,"√","正常",3.01,3.3,10,0.391,"√","正常",7.27,129693,15.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 06",10.5,11.2,50,1.34,"√","正常",48.8,56.2,100,6.25,"√","正常",3.02,3.48,10,0.387,"√","正常",7.88,128135,15]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 07",7.53,7.72,50,0.954,"√","正常",51.7,56,100,6.56,"√","正常",3,3.23,10,0.38,"√","正常",7.02,126789,14.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 08",6.28,6.52,50,0.812,"√","正常",58,62.4,100,7.5,"√","正常",3.1,3.31,10,0.4,"√","正常",6.94,129192,15.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 09",25,24.2,50,3.13,"√","正常",57,57.9,100,7.16,"√","正常",2.9,2.93,10,0.364,"√","正常",6.11,125605,14.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 10",11,11.2,50,1.41,"√","正常",61.9,65.5,100,7.88,"√","正常",2.84,2.99,10,0.361,"√","正常",6.73,127288,14.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 11",12.1,12.1,50,1.5,"√","正常",52.3,54.3,100,6.47,"√","正常",2.82,2.92,10,0.349,"√","正常",6.47,123680,14.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 12",3.98,4.28,50,0.501,"√","正常",62.5,69.2,100,7.89,"√","正常",2.9,3.19,10,0.365,"√","正常",7.34,126134,15]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 13",5.77,5.94,50,0.749,"√","正常",58.2,62.9,100,7.55,"√","正常",2.85,3.05,10,0.37,"√","正常",6.9,129698,15.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 14",6.52,6.68,50,0.852,"√","正常",62.1,68.1,100,8.11,"√","正常",2.87,3.13,10,0.376,"√","正常",7.15,130627,15.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 15",8.54,8.73,50,1.09,"√","正常",60.8,65.5,100,7.75,"√","正常",2.83,3.02,10,0.361,"√","正常",6.87,127527,15.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 16",5.53,5.91,50,0.706,"√","正常",49.6,55.3,100,6.34,"√","正常",2.92,3.25,10,0.374,"√","正常",7.47,127793,15.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 17",7.29,7.66,50,0.937,"√","正常",49.1,53.8,100,6.31,"√","正常",3.09,3.38,10,0.397,"√","正常",7.22,128419,15.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 18",9.01,9.24,50,1.12,"√","正常",44.1,46.7,100,5.48,"√","正常",3.03,3.2,10,0.376,"√","正常",6.79,124203,14.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 19",8.94,9.27,50,1.07,"√","正常",43.7,47.2,100,5.25,"√","正常",3.04,3.28,10,0.365,"√","正常",7.06,120138,14.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 20",9.82,10.7,50,1.15,"√","正常",47.7,56.8,100,5.61,"√","正常",3.04,3.59,10,0.358,"√","正常",8.19,117547,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 21",6.9,7.26,50,0.836,"√","正常",40.3,45.8,100,4.88,"√","正常",3,3.43,10,0.364,"√","正常",7.72,121225,14]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 22",5.87,6.32,50,0.705,"√","正常",35.5,41.4,100,4.26,"√","正常",3.03,3.55,10,0.364,"√","正常",8.06,120076,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-13 23",4.98,5.35,50,0.622,"√","正常",43.4,50.7,100,5.42,"√","正常",3.02,3.53,10,0.377,"√","正常",8.02,125060,14.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 00",11.2,11.4,50,1.36,"√","正常",46,49.4,100,5.56,"√","正常",3.03,3.22,10,0.366,"√","正常",6.86,120882,14.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 01",9.45,9.57,50,1.13,"√","正常",50.1,55.1,100,6.01,"√","正常",3.05,3.27,10,0.366,"√","正常",6.89,119945,14]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 02",13.4,13.6,50,1.59,"√","正常",28.2,29.8,100,3.34,"√","正常",3.06,3.27,10,0.363,"√","正常",6.89,118533,13.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 03",6.82,7.12,50,0.837,"√","正常",28.4,31.1,100,3.49,"√","正常",3.11,3.42,10,0.382,"√","正常",7.3,122722,14.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 04",8.23,8.51,50,1.01,"√","正常",59.6,64.2,100,7.33,"√","正常",3.15,3.37,10,0.388,"√","正常",6.93,123033,14.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 05",7.28,7.55,50,0.882,"√","正常",60.6,65.6,100,7.35,"√","正常",3.13,3.36,10,0.379,"√","正常",7,121248,14]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 06",8.05,8.35,50,0.956,"√","正常",43.2,47.4,100,5.13,"√","正常",2.94,3.18,10,0.349,"√","正常",7.1,118766,13.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 07",6.2,6.53,50,0.722,"√","正常",36.7,40.9,100,4.28,"√","正常",3.14,3.48,10,0.366,"√","正常",7.4,116501,13.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 08",7.25,7.64,50,0.807,"√","正常",42,52,100,4.68,"√","正常",2.95,3.53,10,0.329,"√","正常",8.23,111342,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 09",1.54,2.05,50,0.167,"√","正常",57.6,81.5,100,6.26,"√","正常",3.02,4.23,10,0.328,"√","正常",10.1,108768,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 10",1.46,1.98,50,0.162,"√","正常",40.4,57.1,100,4.49,"√","正常",2.88,4.04,10,0.319,"√","正常",10.2,110891,12.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 11",1.45,2.03,50,0.156,"√","正常",59.7,85,100,6.42,"√","正常",2.83,3.99,10,0.305,"√","正常",10.3,107571,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 12",1.38,2.01,50,0.139,"√","正常",33.6,49.5,100,3.38,"√","正常",3.02,4.44,10,0.305,"√","正常",10.7,100882,11.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 13",1.62,2.59,50,0.168,"√","正常",33.6,54.7,100,3.49,"√","正常",3.03,4.88,10,0.314,"√","正常",11.6,103746,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 14",1.28,2.3,50,0.121,"√","正常",23.6,41,100,2.23,"√","正常",2.99,5.3,10,0.283,"√","正常",12.3,94543,10.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 15",2.06,2.84,50,0.198,"√","正常",25.5,34.4,100,2.46,"√","正常",3.04,4.42,10,0.292,"√","正常",10.2,96215,10.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 16",1.62,2.62,50,0.167,"√","正常",28.7,47.6,100,2.96,"√","正常",3.04,5.02,10,0.314,"√","正常",11.7,103178,11.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 17",1.56,2.6,50,0.167,"√","正常",27.6,44.9,100,2.96,"√","正常",3.07,5.1,10,0.329,"√","正常",11.9,107242,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 18",1.51,2.29,50,0.168,"√","正常",33,50.3,100,3.67,"√","正常",3.04,4.59,10,0.338,"√","正常",11,111125,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 19",1.74,2.89,50,0.205,"√","正常",27,44.7,100,3.17,"√","正常",3.07,5.07,10,0.361,"√","正常",11.8,117428,12.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 20",1.41,2.21,50,0.163,"√","正常",37.6,60.6,100,4.36,"√","正常",3,4.77,10,0.348,"√","正常",11.4,116027,12.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 21",1.37,2.15,50,0.157,"√","正常",39.3,62.5,100,4.51,"√","正常",3.05,4.84,10,0.35,"√","正常",11.5,114774,12.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 22",1.23,1.94,50,0.138,"√","正常",28.5,45.5,100,3.2,"√","正常",3.08,4.89,10,0.345,"√","正常",11.5,112276,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-14 23",1.37,2.07,50,0.154,"√","正常",37.5,56.2,100,4.23,"√","正常",3.06,4.62,10,0.345,"√","正常",11,112710,12.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 00",1.39,2.26,50,0.153,"√","正常",39.2,65.6,100,4.33,"√","正常",3,4.98,10,0.332,"√","正常",11.8,110543,12.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 01",1.41,2.14,50,0.158,"√","正常",38.7,58.7,100,4.35,"√","正常",2.95,4.5,10,0.331,"√","正常",11.1,112279,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 02",1.26,1.92,50,0.138,"√","正常",45.8,70.3,100,5,"√","正常",3.03,4.65,10,0.33,"√","正常",11.1,108994,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 03",1.3,1.95,50,0.144,"√","正常",48.4,72.9,100,5.35,"√","正常",3.08,4.62,10,0.34,"√","正常",10.9,110466,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 04",1.43,2.13,50,0.153,"√","正常",32.4,48.8,100,3.48,"√","正常",3.06,4.62,10,0.329,"√","正常",11,107532,11.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 05",1.38,2.14,50,0.148,"√","正常",27.2,42.9,100,2.92,"√","正常",3.04,4.7,10,0.326,"√","正常",11.2,107484,11.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 06",1.43,2.18,50,0.155,"√","正常",38.6,57.8,100,4.2,"√","正常",3.04,4.59,10,0.331,"√","正常",11,108923,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 07",1.49,2.11,50,0.165,"√","正常",53.5,76.4,100,5.92,"√","正常",3.05,4.39,10,0.337,"√","正常",10.5,110539,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 08",1.3,1.8,50,0.14,"√","正常",34.5,47.5,100,3.71,"√","正常",2.88,4,10,0.31,"√","正常",10.1,107642,11.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 09",1.44,1.96,50,0.155,"√","正常",36.8,51,100,3.96,"√","正常",2.85,3.93,10,0.307,"√","正常",10,107626,11.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 10",1.5,2.06,50,0.162,"√","正常",37.8,52,100,4.09,"√","正常",2.85,3.92,10,0.308,"√","正常",10.1,108255,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 11",1.44,2.02,50,0.153,"√","正常",27.8,39.8,100,2.94,"√","正常",2.83,4.02,10,0.3,"√","正常",10.4,105724,11.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 12",1.74,2.24,50,0.185,"√","正常",32.7,43.5,100,3.47,"√","正常",2.85,3.79,10,0.302,"√","正常",9.65,106094,11.6]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 13",1.66,2.08,50,0.18,"√","正常",42.5,57.5,100,4.6,"√","正常",2.92,3.88,10,0.316,"√","正常",9.49,108164,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 14",1.31,1.84,50,0.142,"√","正常",34.5,49,100,3.75,"√","正常",3.04,4.29,10,0.33,"√","正常",10.2,108513,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 15",1.7,2.24,50,0.184,"√","正常",32.9,43.9,100,3.55,"√","正常",3.04,4.06,10,0.329,"√","正常",9.67,108045,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 16",1.48,2.47,50,0.162,"√","正常",33.6,56.6,100,3.68,"√","正常",3.04,5.1,10,0.333,"√","正常",12,109690,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 17",1.35,2.31,50,0.15,"√","正常",33.5,57.9,100,3.73,"√","正常",3.02,5.19,10,0.336,"√","正常",12.1,111090,12]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 18",0.95,1.62,50,0.106,"√","正常",34.7,60.1,100,3.86,"√","正常",3.06,5.27,10,0.341,"√","正常",12.2,111213,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 19",0.813,1.36,50,0.0897,"√","正常",36,60.8,100,3.97,"√","正常",3.06,5.15,10,0.338,"√","正常",12,110239,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 20",0.788,1.41,50,0.0893,"√","正常",33.5,59.4,100,3.79,"√","正常",3.02,5.32,10,0.342,"√","正常",12.4,113238,12.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 21",1,1.78,50,0.111,"√","正常",26.1,47.3,100,2.9,"√","正常",3,5.39,10,0.334,"√","正常",12.6,111222,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 22",1.28,2.29,50,0.141,"√","正常",27.9,50.2,100,3.09,"√","正常",2.9,5.17,10,0.321,"√","正常",12.4,110696,11.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-15 23",1.56,58.9,50,0.168,"√","正常",29.2,265,100,3.13,"√","正常",2.91,69.4,10,0.311,"√","正常",13.8,107065,11.4]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 00",1.74,2.55,50,0.192,"√","正常",18.6,31.1,100,2.05,"√","正常",3,4.87,10,0.331,"√","正常",11.6,110079,11.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 01",1.16,1.95,50,0.12,"√","正常",28.4,48.6,100,2.92,"√","正常",3,5.05,10,0.309,"√","正常",11.9,102836,11]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 02",1.13,1.87,50,0.114,"√","正常",31,52.9,100,3.15,"√","正常",3.08,5.21,10,0.313,"√","正常",12,101542,10.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 03",1.3,2.13,50,0.132,"√","正常",33.1,55.5,100,3.37,"√","正常",3.04,5.05,10,0.309,"√","正常",11.9,101737,10.9]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 04",1.5,2.55,50,0.152,"√","正常",38.7,65.9,100,3.92,"√","正常",3.05,5.2,10,0.308,"√","正常",12.1,101118,10.8]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 05",1.32,2.49,50,0.133,"√","正常",31.1,60.1,100,3.14,"√","正常",3.08,5.82,10,0.31,"√","正常",12.9,100877,10.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 06",1.34,2.26,50,0.136,"√","正常",40.4,68.1,100,4.07,"√","正常",3.03,5.13,10,0.305,"√","正常",12.1,100758,10.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 07",1.16,2.1,50,0.117,"√","正常",31.2,57.5,100,3.15,"√","正常",2.89,5.22,10,0.291,"√","正常",12.6,100828,10.7]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 08",1.27,1.85,50,0.12,"√","正常",29.8,43.8,100,2.81,"√","正常",2.89,4.21,10,0.273,"√","正常",10.6,94408,10.1]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 09",1.25,2.31,50,0.119,"√","正常",26.5,49.9,100,2.53,"√","正常",2.85,5.29,10,0.272,"√","正常",12.7,95454,10.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 10",0.982,1.77,50,0.0954,"√","正常",20.7,37.6,100,2.01,"√","正常",2.83,5.15,10,0.275,"√","正常",12.7,97137,10.3]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 11",0.687,1.4,50,0.0664,"√","正常",19.5,40.2,100,1.89,"√","正常",2.77,5.63,10,0.268,"√","正常",13.5,96684,10.2]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 12",0.577,1.08,50,0.0498,"√","正常",12.3,24.1,100,1.06,"√","正常",2.78,5.21,10,0.24,"√","正常",12.8,86304,9.11]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 13",0.547,0.79,50,0.0454,"√","正常",6.19,9.12,100,0.514,"√","正常",2.8,4.12,10,0.232,"√","正常",10.7,83069,8.85]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 14",0.86,3.15,50,0.0928,"√","停炉",8.2,27.3,100,0.884,"√","停炉",2.84,9.34,10,0.306,"√","停炉",14.8,107875,11.5]
["国能垦利生物发电有限公司","国能垦利生物发电","2025-03-16 15",0.578,6.01,50,0.0094,"√","停炉",1.06,22.1,100,0.0172,"√","停炉",2.9,24.3,10,0.0471,"√","停炉",21.1,16223,1.67]
["","","平均值",3.67,4.44,"/","/","--","",37.6,48.4,"/","/","--","",3.02,4.14,"/","/","--","",9.16,114600,12.8]
["","","最大值",30.7,58.9,"/",3.76,"--","",67,265,"/",8.43,"--","",3.3,69.4,"/",0.41,"--","",21.1,131250,15.4]
["","","最小值",0.547,0.79,"/",0.0094,"--","",1.06,9.12,"/",0.0172,"--","",2.75,2.92,"/",0.0471,"--","",5.73,16223,1.67]
["","","累计值","--","--","/",164,"--","","--","--","/",1643,"--","","--","--","/",130,"--","","--",43089501,"--"]